## Sheet1
	Úvod do praktické fyziky		Seminární úloha 10
	17. prosince 2019

				U / V	I / mA
				5,178	226,1
				5,135	222,3
				5,122	228,2
				5,111	225,0
				5,103	224,5
				5,163	224,3
				5,134	229,5
				5,151	221,4
				5,145	226,8
				5,170	227,7
Parametry ze Studentova t-rozdělelní			Aritmetický průměr	5,141	225,6
pro 9 stupňů volnosti:			Směrodatná.odchylka (Sx)	0,025	2,6
			Počet hodnot (n)	10	10
koeficient pro 3 sigma (tQ)	4,09		“3 sigma” (tQSx)	0,102	10,6
koeficient pro 1 sigma (tP)	1,06		Spodní limit hrubé chyby	5,039	215,0
			Horní limit hrubé chyby	5,243	236,2
			Nejistota určení průměru (Sx/sqrt(n))	0,008	0,8
			Standardní nejistota (68,3 %, tPSx/sqrt(n))	0,008	0,9

			Nyní by se měla tato statistická nejistota ještě sloučit s nejistotou měřicího přístroje (totéž pro napětí i proud).
			Tyto nejistoty (parametry přístrojů) sice zadány nebyly, ale výpočet tu pro názornost ponecháme s nulovými systematickými nejistotami:

			Chyba měřicího přístroje	0,000	0,0
			Celková standardní nejistota (ux)	0,008	0,9
			Relativní nejistota	0,002	0,0
Další změřené veličiny:			Relativní nejistota v %	0,163	0,4

	Hodnota	Nejistota
R / Ohm	8,2	0,4
f / Hz	50,0	0,3

			(U/I)^2	519,45
			Absolutní nejistota	4,34

			Čitatel^2 (tj. výraz pod odmocninou)	452,21
			Absolutní nejistota	4,41

			Indukčnost (L)	0,06769	H	(jednotka henry)
			Celková absolutní standardní nejistota (uL)	0,00052	H	¨

			Po zaokrouhlení:
			L	67,7	mH
			uL	0,5	mH
U / V
I / mA